Министерство образования  и науки  Российской  Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

Томский государственный  университет  систем  управления и радиоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Ректор  ТУСУР

Ю.А. Шурыгин

«_27_»__апреля__ 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

для проведения вводного инструктажа

по пожарной безопасности вновь принимаемым работникам

- Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением       Правительства № 390 от 25.04.2012 г. « О противопожарном режиме» и Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом № 645 от 12 декабря 2007г. Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности (в дальнейшем «ПБ») в помещениях и на прилегающей территории корпусов и общежитий ТУСУР. Пожарная безопасность должна обеспечиваться как при эксплуатации корпусов и общежитий, так и в случае их реконструкции, ремонта или аварийной ситуации.

1.2. Каждый сотрудник ТУСУР обязан чётко знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, изучать и знать опасные факторы, свойства применяемых материалов, не допускать действий, приводящих к возникновению загорания или пожару.

1.3. Все вновь принимаемые сотрудники ТУСУР обязаны:

− соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим;

− выполнять требования безопасности при  пользовании электробытовыми приборами, не оставлять их без присмотра, использовать подставки из негорючих материалов (керамики, асбеста);

− ознакомиться с планами эвакуации, которые вывешены в коридорах всех корпусов и общежитий ТУСУР, чтобы четко представлять, куда направляться в случае экстренной эвакуации;

− при срабатывании системы оповещения людей о пожаре (сирена или голосовое сообщение) немедленно покинуть помещение;

− ежеквартально проходить повторный инструктаж по пожарной безопасности;

− обо всех случаях обнаружения неисправного оборудования, электропроводки, электроприборов и других факторах, могущих привести к пожару, немедленно поставить в известность своего непосредственного руководителя или отдел главного энергетика (ОГЭ), а  в праздничные, выходные дни, а также в нерабочее время сотрудников отдела охраны.

− преподаватели университета во время учебных занятий, услышав сигнал пожарной тревоги, обязаны немедленно вывести студентов из аудитории и здания наружу, с обязательной отметкой на посту охраны.

2.  Требования пожарной безопасности к прилегающей территории объявлен территорией без куренпсигнал пожарной тревоги, обязаны немедленно вывести студентов из аудитории и здания наружу.нвени

1. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, эвакуационным выходам из зданий должны быть всегда свободны, содержаться в исправном состоянии, не загромождаться, а  зимой очищаться от снега и льда.

Нельзя парковать личный автотранспорт на территории, прилегающей к корпусам и общежитиям ТУСУР, загромождая подъездные пути для   проезда пожарной техники в случае возникновения пожара.

2.2. На территории разведение костров, сжигание отходов и тары запрещено.

2.3. Запрещается хранение на территориях, прилегающих к корпусам и общежитиям ТУСУР, баллонов с кислородом, горючим газом, емкостей с бензином, керосином, растворителями.

3.Требования пожарной безопасности к электроустановкам

При эксплуатации электроустановок и электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

− использовать приборы и электроаппараты в условиях не соответствующих рекомендациям предприятия – изготовителя или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;

− пользоваться розетками, рубильниками, проводами и кабелем, имеющими повреждения или потерявшими защитные изоляционные свойства;

− обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

− пользоваться электроутюгами, чайниками, плитками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять их без присмотра включенными в сеть;

− применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

4. Основные средства пожаротушения и их применение

4.1. Вода – основное средство тушения пожара. Она охлаждает горящую поверхность; водяной пар, образующийся при этом, понижает концентрацию горючих газов и кислорода в зоне горения.

4.2. Первичные средства пожаротушения:

ПОРОШКОВЫЕ И УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Все корпуса и общежития ТУСУР укомплектованы порошковыми и углекислотными огнетушителями.

Порошковые огнетушители  Принцип действия огнетушителя  основан на использовании энергии сжатого воздуха для выброса струи огнетушащего порошка, который осаждаясь на горящую поверхность прекращает доступ кислорода в зону горения.

Пригодны к тушению деревянных, пластиковых поверхностей, электрооборудования под напряжением до 1000 В с безопасного расстояния до токоведущих элементов не менее одного  метра.

В архивах, библиотеках и в компьютерных классах установлены углекислотные огнетушители.

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших загораний всех видов сгораемых и тлеющих материалов, не вызывая их порчи, а также для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 10 000 вольт (10 Кв).

В качестве заряда в них используется жидкая фракция углекислоты. Углекислота при выбросе под давлением расширяется и охлаждается до образования снежных хлопьев. Струя газа и снежной массы длиной 1,5 м препятствует горению и охлаждает поверхность горящего вещества.

Все огнетушители используются одинаково.

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

- Нажать рычаг и направить струю на пламя.

Наиболее  эффективно распылять одновременно 2 – 3 огнетушителя, направляя струи навстречу друг другу.

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

Все пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами и вентилями.

- Открыть пожарный шкаф, взять ствол и раскатать рукав.

- Открыть вентиль, пустить воду. Направить струю воды на очаг возгорания.

Каждый сотрудник университета при обнаружении пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

∙ Немедленно сообщить об этом по телефону 01 или  по сотовому телефону 010  в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес корпуса или общежития, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

∙ Поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство и службу охраны университета.

∙ Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

5. Ответственность за противопожарную безопасность на предприятии

5.1. Лица, ответственные за противопожарное состояние объектов ТУСУР, имеют полномочия требовать от других сотрудников не только соблюдения норм и правил ПБ, принятых в университете, но и привлекать любого сотрудника для выполнения конкретных противопожарных мероприятий.

5.2. Сотрудники ТУСУР обязаны оказывать всяческое содействие при устранении нарушений ПБ, выявленных государственными инспекторами пожарного надзора или членами пожарно – технической комиссии ТУСУР.

Лицо, виновное в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и последствий, может быть привлечено к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.