Министерство образования  и науки  Российской  Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

Томский государственный  университет  систем  управления и радиоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Ректор  ТУСУР

Ю.А. Шурыгин

«__27_»_апреля_ 2012 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

проведения первичного противопожарного
инструктажа на рабочем месте

- Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения - огнетушителей, кранов внутреннего противопожарного водопровода (с обходом соответствующих помещений и территорий).

- Ознакомление с причинами возникновения пожара (на рабочем месте) и условиями, способствующими его распространению. Основными причинами возникновения пожаров в административных зданиях являются:

- несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических сетей;

- неосторожное обращение с огнём;

- неосторожность при курении

- проведение огневых работ с нарушением правил пожарной безопасности.

Условия, способствующие распространению пожара:

- отсутствие противопожарных преград (стен, дверей, люков);

- зазоры в местах прохода через стены и перекрытия коммуникаций;

- горючая отделка помещений, коридоров, лестничных клеток;

- транзитная система вентиляции, без устройства огнезащитных клапанов;

- сквозняки и доступ кислорода в больших количествах (в следствии нарушения остекления).

Пожароопасные свойства оборудования, веществ и материалов, которые располагаются на рабочем месте. Наибольшую опасность во время пожара представляют вторичные проявления опасных факторов пожара. К ним относятся:

  - осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;

  - радиоактивные и токсичные вещества и материалы, выпавшие из разрушенных аппаратов, оборудования;

  - электрический ток, возникший в результате выноса напряжения на токопроводящие части конструкций и агрегатов;

  - опасные факторы взрыва, произошедшего во время пожара.

.

- Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- водные (ОВ);

- пенные, которые, в свою очередь, делятся на:

- * воздушно-пенные (ОВП);

- * химические пенные (ОХП)

- -порошковые (ОП);

- -газовые, которые подразделяются на:

- * углекислотные (ОУ);

- * хладоновые (ОХ)

- комбинированные.

По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

- Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. В случае загорания необходимо:

- сообщить об этом в пожарную охрану;

- оповестить всех сотрудников, работающих в подразделении, где произошел пожар о чрезвычайной ситуации;

- обеспечить проведение эвакуации людей;

- приступить к тушению очага возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения.

В случае сильного задымления на путях эвакуации (коридоре) и не возможности покинуть помещение необходимо вернуться в помещение и плотно закрыть дверь. Дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками.

- Способы сообщения о пожаре. При обнаружении пожара и возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону -01 (с сотового телефона- 010), указав адрес, наименование объекта и сворю фамилию, сообщить, что горит и есть ли угроза людям.

- Принять посильные меры к эвакуации людей и тушению пожара.

- При возникновения пожара необходимо немедленно покинуть помещение. В случае слабого задымления на путях эвакуации необходимо прикрывать органы дыхания тканью, предварительно смоченной водой. Соблюдать спокойствие, передвигаться быстро, но не бежать.

- Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. При отравлении угарным газом (СО) Пострадавшего следует скорее вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух. В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт. Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Обеспечить покой.

Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку. Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам. Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача. Главное в тяжелых случаях отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода. При ожогах. Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу. Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и 1 чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу. При термических ожогах не допускается:

- удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

- обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

- накладывать тугие повязки.